 ***GMINNY OŚRODEK***

***SPORTU I REKREACJI***

*UL. SPORTOWA 1; 42-286 KOSZĘCIN*

*TEL. 34/3576265*

[*gosirkoszecin@koszecin.pl*](mailto:gosirkoszecin@koszecin.pl)

*www.koszecin.pl*

**Zapytanie ofertowe**

*Zamówienie poniżej 14 tys. Euro nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy).*

Prosimy o przedstawienie oferty na **basenowy system sterowania.**

**Beneficjent:**

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Sportowa 1

42-286 Koszęcin

**Dane do Faktury:**

Gmina Koszęcin,

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Sportowa 1

42-286 Koszęcin

NIP 575 18 65 111

**Opis przedmiotu zamówienia :**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowego sterownika basenowego, w skład którego wchodzi:

**DESCON TROP -R PRO – 1 komplet –** chemiczna stacja pomiarowo – kontrolna descon trop R pro – select: wolny chlor/ redoks/pH/t.

Z dozowaniem środków dezynfekujących na bazie chloru i pomiarem potencjostatycznym.

- cela pomiarowa 0410/B z czujnikiem wody pomiarowej, kranikiem pomiarowym, filtrem włókninowym ze zintegrowanym zaworem kulowym (wszystkie mocowania są łatwe do czyszczenia ),

- zestaw elektrod Wolny Chlor / Redox/ pH/t.

- zestaw kabli pomiarowych Wolny Chlor / Redox/ pH/t.

- półka naścienna do przechowywania płynów testowych/ środków czyszczących,

- roztwory kalibracyjne,

- płynny środek do czyszczenia elektrod.

- zestaw do pomiaru wody,

Zawory dozujące, armatura ssąca z kontaktronem, rurki dozujące.

**Pompka dozująca DDE-6-10 – 2 sztuki.**

**Termin realizacji zamówienia: do 20 czerwca 2021r.**

**Kryteria oceny ofert -** Cena brutto oferty – 100%

Uwaga: Oferta musi zawierać **cenę netto i brutto** za całość zamówienia

Wszystkie ww. podane ceny jednostkowe powinny zawierać koszty sterownika basenowego oraz dostawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

**Termin składania ofert: 10.05.2021r.**

**Warunki zmiany umowy:** umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

**Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:**

Inne istotne warunki realizacji umowy:

1. Umowa będzie zawierał okres gwarancji oraz możliwości napraw pogwarancyjnych.
2. Zamówienie dotyczy zakupu sterownika basenowego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do montażu przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Koszęcin, dnia 27.04.2021r. mgr Kazimierz Wierzbicki

Dyrektor GOSiR